## Arkusz1
Nr sprawy: AT.272.1.2017.MLB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SIWZ
KALKULACJA CENOWA DLA CZĘŚCI I
Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Oferowany produkt (producent, nr katalogowy) | Cena jednostkowa brutto [zł] | Warttość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol.4 x kol. 6
1. | Alkohol skażony o składzie: etanol 96% - 96,0 g/100g; aceton - 3,0g/100g; 1,2-propanodiol - 1,0g/100g, op. 8 kg | op. | 20
2. | Etylowy alkohol, op. 0,5 l. | op. | 20
3. | Neutralizator zapachów do autoklawu – kulki zapachowe. | szt. | 100
4. | Płytki odciskowe do kontroli czystości środowiska z agarem Sabouraud z 4% dekstrozą i chloramfenikolem do wykrywania drożdży oraz pleśni, sterylizowane promieniami gamma, potrójne, aseptyczne opakowanie, opakowanie wewnętrzne nieprzepuszczalne dla H2O2, pochłaniacz wilgoci, temperatura przechowywania +15°C - +25°C, płytki o średnicy 55 mm, op. 20 szt. | op. | 4
5. |  | op. | 3
6. | Płytki odciskowe do kontroli czystości środowiska z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi stosowane do wykrywania i oznaczania całkowitej liczby kolonii, sterylizowane promieniami gamma, potrójne, aseptyczne opakowanie, opakowanie wewnętrzne nieprzepuszczalne dla H2O2, pochłaniacz wilgoci, temperatura przechowywania +15°C - +25°C, płytki o średnicy 55 mm, op. 20 szt. | op. | 4
7. |  | op. | 3
8. | Podłoże porcjowane do wykrywania bakterii grupy coli i E. coli metodą Colilert-18, oparte na technologii wskaźnikowych substratów odżywczych DST®, czas inkubacji 18 h lub równoważne. | szt. | 200
9. | Podłoże porcjowane do wykrywania enterokoków metodą Enterolert-E, oparte na technologii wskaźnikowych substratów odżywczych DST® lub równoważne. | szt. | 50
10. |  | szt. | 50
11. | Pożywka tryptozowo-sojowa (TSB) z peptonem z kazeiny i mączki sojowej, bez inhibitorów i wskaźników, szklane próbówki o pojemności min. 9 ml z zakręcanym korkiem, temperatura przechowywania +15°C - +25°C, op. 20 probówek. | op. | 4
12. |  | op. | 2
13. | Sodu chlorek – tabletki, op. 25 kg. | op. | 2
14. | Sterylne plastikowe buteleczki o poj. 120 ml z substancją przeciwspieniającą do metody Colilert-18 lub równoważne. | szt. | 400
15. | Sterylne plastikowe buteleczki o poj. 120 ml z tiosiarczanem sodowym do metody Enterolert-E lub równoważne. | szt. | 60
16. | Tacki plastikowe do inkubacji bakterii metodą Colilert-18 oraz Enterolert-E, zakres zliczania od 1 do 2419 lub równoważne. | szt. | 300
17. | Test paskowy do wykrywania aktywności oksydazy cytochromowej u bakterii. | pasków | 50
18. | Test paskowy, jako alternatywna metoda wobec standardowego barwienia metodą Grama polegająca na oznaczeniu aminopeptydazy L-alaniny bakteryjnej. | pasków | 50
19. | Uniwersalna pożywka agarowa do namnażania i określania liczby mikroorganizmów o mniejszych wymaganiach pokarmowych, w postaci granulatu, temperatura przechowywania +15°C - +25°C. | g | 500
20. | Wodoru nadtlenek ok. 30 % (perhydrol), op. 1 l. | szt. | 20
21. | Wskaźnik biologiczny do monitorowania efektywności sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut, ampułki zawierające zarodniki Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, wskaźnik powinien spełniać wymagania wg EP/USP, normISO 11138-1 i 2oraz PN-EN 866-7, temperatura przechowywania 4-8°C. | szt. | 30
22. | Wskaźnik biologiczny ze sporami niepatogennego mikroorganizmu zarodnikującego, o najwyższej oporności na działanie czynnika sterylizującego w autoklawie, tj. pary wodnej w temp. 121°C przez 20 min, zawierający zarodniki Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, spełniający wymagania wg EP/USP, norm ISO 11138-1 i 2 oraz PN-EN 866-1 i 2, ilość spor nie może być mniejsza niż 105 (log5), opakowanie papierowo-foliowe. | szt. | 50
23. | Wskaźnik biologiczny ze sporami niepatogennego mikroorganizmu zarodnikującego, o najwyższej oporności na działanie czynnika sterylizującego, tj. suchego, gorącego powietrza (temp. 170°C/65 min), zawierający zarodniki Bacillus atrophaeus ATCC 9372 = Bacillus subtilis, spełniający wymagania wg EP/USP, norm ISO 11138-1 i 2 oraz PN-EN 866-1 i 2, ilość spor nie może być mniejsza niż 106 (log6), opakowanie papierowo-foliowe. | krążków | 80
24. | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem, umożliwiający skuteczną i natychmiastową ocenę warunków sterylizacji na podstawie zmiany barwy rurki z czerwonej poprzez oliwkową na zieloną występującej przy określonej temperaturze (170 °C) i utrzymanej w danym czasie (65 min.), op. 100 rurek. | op. | 1
25. | Wskaźnik chemiczny klasy I do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu, z wyznaczonymi polami do opisu: data sterylizacji, data ważności, numer sterylizatora, numer cyklu, operator, etykiety dwukrotnie samoprzylepne. | etykiet | 500
26. | Wskaźnik chemiczny klasy I do kontroli sterylizacji suchym, gorącym, powietrzem, z wyznaczonymi polami do opisu: data sterylizacji, data ważności, numer sterylizatora, numer cyklu, operator, etykiety dwukrotnie samoprzylepne. | etykiet | 500
27. | Wzorzec chlorofilu a ze szpinaku lub z alg, ampułka 1 mg. | szt. | 5
28. | Wzorzec zabarwienia dla plastikowej tacki do metody Colilert-18, zakres zliczania od 1 do 2419 lub równoważny. | szt. | 2
29. |  | szt. | 1
30. | Zintegrowany (czas/para/temperatura) emulacyjny wskaźnik chemiczny klasy VI do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu, wskaźnik zmienia wyraźnie i natychmiastowo barwę z żółtej na fioletową po osiągnięciu wzajemnej zależności temperatury, czasu (121°C przez 15 lub 20 min) w nadciśnieniu, spełniający wymagania ISO 11140-1. | szt. | 100
Razem wartośc brutto
................................. dnia ........................ 2017 r.
........................................................................................... podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika Wykonawców